Tabla 1

| Parámetros | pH (sin ajuste) | pH 6 | pH 7 | pH 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sólidos totales (mg/L) | 5135 | 3950 | 4100 | 3320 |
| Sólidos disueltos totales (mg/L) | 980 | 920 | 1910 | 1330 |
| Sólidos suspendidos totales (mg/L) | 4155 | 3030 | 2190 | 1990 |
| Sólidos sedimentables (mL/L) | 14 | 29 | 33 | 33 |
| Sulfatos (mg/L) | 199.6 | 193.3 | 196.7 | 198.7 |
| Arsénico (mg/L) | 0.0178 | 0.003 | 0.0014 | 0.0006 |
| Bario (mg/L) | 0.152 | 0.184 | 0.221 | 0.267 |
| Cadmio (mg/L) | 0.636 | N.D | N.D | N.D |
| Cobre (mg/L) | 0.634 | N.D | N.D | N.D |
| Fierro (mg/L) | 72.6 | 3.40 | 0.405 | N.D |
| Mercurio (mg/L) | 0.0036 | 0.0012 | 0.0014 | 0.006 |
| Plata (mg/L) | N.D | 0.008 | N.D | N.D |
| Plomo (mg/L) | 1.112 | N.D | N.D | N.D |
| Zinc (mg/L) | 3.22 | 5.75 | 2.22 | 0.198 |

Tabla 2

| Vaso | Cal (mg/L) | Polímero (mg/L) | Formación de flocs (seg) | Velocidad de sedimentación (min) | Resistencia | Turbiedad (UTN) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 62 | >20 | Se rompe | 10 | 3.5 |
| 2 | 0 | 2 | 40 | >20 | Se rompe | 4 | 3.5 |
| 3 | 0 | 3 | 35 | >20 | Se rompe | 4 | 3.6 |
| 4 | 0 | 4 | 29 | >20 | Se rompe | 3 | 3.6 |
| 5 | 0 | 5 | 25 | >20 | Se rompe | 0.5 | 3.6 |
| 6 | 0 | 6 | 20 | >20 | Se rompe | 0.5 | 3.7 |
| 7 | 50 | 1 | 5 | 5 | Se rompe | 0.4 | 6.0 |
| 8 | 52 | 1 | 1 | 3 | No se rompe | 0.3 | 6.5 |
| 9 | 56 | 1 | 1 | 3 | No se rompe | 0.3 | 7.0 |
| 10 | 100 | 1 | 1 | 2 | No se rompe | 0.2 | 8.0 |

Tabla 3

| Parámetro | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cal / ciclo mg/L | 64 | 56 | 52 | 60 | 48 |
| pH operación | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 |
| Recirculación (mL/L) | 50 | 49 | 47 | 45 | 45 |